## Slide 1: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Ablauf beim eintreffen:
Ersteller: M. Hecktor 01.2025
Objekt mit BMZ
Schlüsseldepot
Mit Laufkarte zum Melder
Arten von Meldern:
Rauchmelder
Linearmelder
Photoelektrische Melder
Mit unserem Schlüssel den Schlüsselaus dem Schlüsseldepot entnehmen
BMZ mit unserem Schlüssel öffnen und Störmeldung ablesen
Entsprechende Laufkarte entnehmen

## Slide 2: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Ansicht BMZ
Ersteller: M. Hecktor 01.2025
Bedienfeld
Laufkarten

## Slide 3: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Anzeige:
Anzeige ausgelöster Melder 138/14 Pelletlager
Akustisches Signal ab => Piepton ist aus
ÜE ab => Übertragung an Alarmierende Stelle ausgeschaltet
BMZ Rückstellen => Reset
Ersteller: M. Hecktor 01.2025

## Slide 4: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Ablage der Laufkarten:
Erste Nummer ist gleich Laufkarte => 138
Ersteller: M. Hecktor 01.2025

## Slide 5: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Seite 1 zeigt die Örtliche Lage vom Abschnitt 138
Weitere Infos
Seite 2 zeigt die Melder Nummer 14
Ersteller: M. Hecktor 01.2025

## Slide 6: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Ausdruck Seite 1:
Liegt bei Fa. Rettenmeier bereit
Ausdruck zeigt die Wegbeschreibung
Ersteller: M. Hecktor 01.2025

## Slide 7: Thema: Brandmeldeanlage
Freiwillige Feuerwehr Ramstein - Miesenbach
Ausdruck Seite 2:
Liegt bei Fa. Rettenmeier bereit
Ausdruck zeigt die Wegbeschreibung
Ersteller: M. Hecktor 01.2025